Форма паспорта (письмо Минобрнауки России от 29.07.2016 №07-3199)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

ГБДОУ детский сад № 51 СПб

Ю.Б. Куранда

«______»______ 2019 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и  предоставляемых на нем услуг

в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуги: 199226, улица Кораблестроителей, дом 23, корпус 3, Литера А.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

Сведения об объекте

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1786 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да): 9098 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 51 Василеостровского района).

Адрес места нахождения организации: 199226, улица Кораблестроителей, дом 23, корпус 3, Литера А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга: Большой проспект Васильевского острова, дом 55

II. Краткая характеристика действующего порядка

предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 250 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому дистанционно): на объекте и  дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): К, О, Г, С, У

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | Сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | Адаптированные лифты | нет |
| 4 | Поручни | нет |
| 5 | Пандусы | нет |
| 6 | Подъемные платформы | нет |
| 7 | Раздвижные двери | нет |
| 8 | Доступные входные группы | да, не соответствуют К, О, С |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | да, не соответствуют К, О |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | да, не соответствуют К |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | да, не соответствуют С, О, Г, У, К |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне | да, не соответствуют С |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные |  |

** - Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют К, О, С, Г, У ) / нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги и в том числе об оформлении необходимых для получения услуги и документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | да |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг | да |
| 5 | Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории объекта работником организации | да |
| 6 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | да |
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | не используются |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
| 9 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | нет |
| 12 | Иные |  |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки / вид работ*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование наружных лестниц дополнительных выходов из групп поручнями в соответствии с ГОСТ 21261. | 2024/ ТР |
| 2 | Установка предупреждающих контрастно-тактильных указателей на пешеходных дорожках перед входом в здание, перед наружными лестницами. | 2021/ ТР |
| 3 | Нанесение на проступи краевых ступеней наружных лестниц и внутренних лестниц одной или несколькольких контрастных полос общей шириной 0,08-0,1 м. | 2020/ ТР |
| 4 | Установка указателей (зелёного цвета с символом колясочника) доступности входа в учреждение и на территорию объекта, размещение указателей движения к доступному входу, внутри здания, установка указателей путей эвакуации для инвалидов (стрелка со знаком колясочника) | 2019/Орг. |
| 5 | В полотне наружной двери, доступной для МГН оборудование смотровой панели, заполненной прозрачным ударопрочным материалом. | 2022/ ТР |
| 7 | Обустройство внутренней лестницы лестничным подъёмником. Оборудование внутренних лестниц поручнями в соответствии с ГОСТ 21261. | КР |
| 8 | Оборудование уборных, не менее одной кабины в каждом блоке групповых уборных, с учётом требований доступности для инвалидов. Обустройство кабин уборных с размерами (глубина х ширина):1,8 х 1,65 м, со свободным местом рядом с унитазом не менее 0,75 м, опорными поручнями, крючками для костылей. | 2023/ ТР |
| 9 | Оборудование душа в групповых уборных складным (переносным) сиденьем, настенными поручнями. Оборудование душевых поддонов трапами или обустройство душевых на уровне пола без перепада высот. | 2023/ ТР |
|  | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки / вид работ*** |
| 10 | Размещение при входе на территорию объекта рядом с калиткой на высоте 1,2-1,6 м информирующей тактильной таблички на контрастном фоне с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля с названием организации и графиком работы, а также номером телефона для вызова сотрудника, оказывающего инвалиду помощь в передвижении по объекту. | 2019/ Орг. |
| 11 | Организация отдельного помещения для размещения собаки-проводника | 2020/ ТР |
| 12 | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для использования в музыкальном зале. | 2020/ Орг. |
| 13 | Введение в штатное расписание единицы тьютора. | 2020/ Орг. |

_____________________________

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении  условий для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV.

*** КР - капитальный ремонт (реконструкция) здания; ТР – текущий ремонт здания; Орг.- организационные мероприятия.

Примечание: конкретные виды и сроки проведения работ указываются в утверждённом «Плане мероприятий по поэтапному повышению показателей доступности объекта и услуг для инвалидов» («Дорожной карте» объекта) исходя из конкретной ситуации в регионе, на объекте (с учетом реальных организационных, технических, финансовых возможностей).

Паспорт сформирован на основании Анкеты по определению доступности объекта

от «07» января 2019 г.

Комиссия в составе:

Председатель заведующий ________Куранда Ю.Б.

Члены комиссии

Старший воспитатель  _______Васильева С.А

Зам Зав по АХЧ   _______Ильина С.Н.